**滨州医学院附属医院**

**病理科风冷模块机维修采购项目技术要求**

**一、概况**

本采购项目为滨州医学院附属医院综合楼病理科风冷模块机维修项目。系统维修调试完成后，应达到原设计质量标准，恢复工作状态，系统兼容，运行稳定。

投标人应进行现场勘查，以确保真实理解和掌握本采购项目的具体需求。

预算人民币10.00万元。设备及配件清单见附件。

**二、资质要求**

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

**三、工期**

合同签订生效后30个日历日。

**四、质保期**

质保期1年，质保期自验收合格之日起计算。

**五、付款方式**

甲方验收合格支付至合同总价款的95%，余5%至质保期满无质量问题后一次性无息付清。成交人开具足额发票付款。

**六、验收标准**

1. 维修单位应制定并遵守质量管理规程，确保每批产品都符合本标准规定。
2. 所用配件必须持有产品合格证并经由院方检验合格后方可使用。
3. 维修调试完成后，系统应达到原设计质量标准，恢复工作状态，系统兼容，运行稳定。

**七、报价说明**

本采购项目为交钥匙维修，投标人的总报价为包干价。该报价包括材料费、安装调试费、利润、税金、保险、设备与工具、交通费、保修、风险等全部费用。投标人按照维修项目清单报价，维修过程中可能根据现场实际情况对配件及维修内容进行合理的调整，投标人应对本采购项目进行现场勘查，合理评估和承担潜在的风险，并在报价时适当考虑该风险可能影响到报价准确性。一旦成交，投标人不得以任何理由向采购人申请增加任何其他费用，对此采购人一概不予支付。

**设备、配件采购清单及报价格式**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 模块机主机 | 1 | 台 |  |  | 型号：克莱门特品牌AQS065S-N-E-LT  零下20℃正常工作，落地式安装 |
| 2 | 运输吊装搬运 | 1 | 项 |  |  | 含吊车，叉车费用 |
| 3 | 管道基础改造 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 其他辅材 | 1 | 项 |  |  | 阀门，软管，镀锌管，槽钢等 |
| 5 | 风机安装 | 2 | 台 |  |  | 采购人自备风机，成交人负责移机安装调试 |
| 6 | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |  |

附件2

投标人廉洁投标承诺书

滨州医学院附属医院：

为了积极配合贵单位进行的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解滨州医学院附属医院招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4.投标过程中不弄虚作假，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标；不以不正当利益方式谋求中标，中标后不订立背离合同实质性内容的协议，或进行非法转包、违法分包等。

5.不向涉及招标的部门、科室及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6.不向涉及招标的部门、科室及个人支付好处费、介绍费。

7.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

8.不向招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向滨州医学院附属医院纪委举报（举报电话：0543-3256507）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

年 月 日