附件：

 **项目说明**

**一、项目概况及预算情况**

本项目为滨州医学院附属医院冰箱等设备产品介绍，共分为五个包，总采购预算为 4.91 万元。

**二、采购标的具体情况**

**A01包：冰箱2台，推荐品牌海尔，预算0.8万元**。

1.总容积:≥527L，冷藏室容积: ≥331L，冷冻室容积: ≥172L，变温室容积: ≥24L；

2.温控方式:电脑温控 ，制冷方式:风冷 ，制冷循环系统:双循环；

3.冷冻能力:≥7.5kg/12h ，气候类型:SN-N-ST-T，能效等级:2级；

4.冰冻星级:二星级 ， 额定耗电量:≤1.08度/天；

5.噪声值:低于38db ，制冷剂:R600a ， 压缩机:变频；

6.无霜功能:支持，按键方式:触摸。

**A02包：空调4台，推荐品牌格力，预算2.4万元。**

1.空调类型：壁挂式， 冷暖类型：冷暖电辅，压缩机：变频；

2.空调匹数： 1.5P，适用面积：16-20㎡；

3.能效比： 5.27 ，能效等级：一级能效 ，控制方式：遥控，应用场景：家用；

4.制冷剂：R32 ，制冷量： 3510W；

5.制冷功率：810（75-2030）W ，制热量 ： 5010W ， 制热功率 ：1250（90-2200）W；

6.电辅加热功率 ：1000W ，循环风量： 710m3/h ，室内机噪音：35-41dB， 室外机噪音：≤51dB；

7.特色功能：具备静音、自动清洁、智能除霜功能；

8.具备电辅加热。

**A03包：圆凳6个，推荐品牌布尔特，预算0.45万元。**

1.尺寸：φ350×500~700(mm)

2.规格：凳面为PU面一体压模成型、带透气孔

3.材质：国标SUS304不锈钢：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上,提供国家权威部门检测报告

4.主材规格：主管材：φ50×1.0mm、32×1.0mm研磨拉丝管。

5. 五星底盘、带轮

**A04包：冰箱2台，推荐品牌澳柯玛，预算0.9万元。**

产品类别:双开门;

总容积:196L;

冷藏室容积:123L;

冷冻室容积:73L;

温控方式:机械控温;

制冷方式:风冷;

制冷循环系统:单循环;

制冷能力:1.6kg/24h;

额定耗电量:0.63度/天;

噪声值:39db;

制冷剂:R600a;

压缩机:定频;

电源性能:220V/50Hz;

无霜功能:支持;

外形设计:不锈钢;

外形尺寸:619×545×1493.5mm

**A05包：文件柜2个，预算0.36万元。**

颜色：亚光灰白 板材厚度：0.8mm

1.采用邯钢、唐钢等优质钢板。

2.经磨具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。

3.表面经除油-清洗-除锈-磷化-清洗-静电喷涂-热固化处理，使产品在不同环境中喷涂层不易脱落、不生锈、图层牢固。

4.喷涂采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用、无异味。

5.天地锁设计，采用优质钢材一次成型，长久使用不会生锈，超强防护，坚固耐用。插销两端暗转塑料消音圈，防止摩擦，具有降噪功能。

6.“望通”折叠锁具，红绿开启状态显示，钢制编码方便管理。

7、连接件均做镀锌处理，支撑加固附件耐磨耐压，硬度满足承重要求。

附件：

 报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 数量 | 品牌、型号 | 质保期 | 投标报价单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 供货承诺 | 接采购人通知后 日历日 |
| 项目负责人及联系方式 |  |
| 备注 |  |

 说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

 2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

供应商公章：

供应商法定代表人或法人授权代表签字或盖章：

日 期： 年 月 日

附件：

**供应商廉洁投标承诺书**

滨州医学院附属医院：

为了积极配合贵单位进行的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解滨州医学院附属医院招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3.按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4.投标过程中不弄虚作假，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标；不以不正当利益方式谋求中标，中标后不订立背离合同实质性内容的协议，或进行非法转包、违法分包等。

5.不向涉及招标的部门、科室及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6.不向涉及招标的部门、科室及个人支付好处费、介绍费。

7.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

8.不向招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向滨州医学院附属医院纪委举报（举报电话：0543-3256507）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

 供应商：（公章）

 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

 年 月 日

附件：

报名表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 公司名称 | 联系人及方式 |
|  |  |  |  |

 报名时间：

 公司盖章：